## matrices
Fila | Categoria | Texto | VPE;ICT;DOPPLER;ESTATICO | VPE;ICT;DOPPLER;MOVIL | VPE;ICT;B_LASER;ESTATICO | VPE;ICT;P_LASER;ESTATICO | VPE;ICT;TRAMO;ESTATICO | VPE;ICT;AERONAVE;MOVIL | VPE;OM;DOPPLER;ESTATICO | VPE;OM;DOPPLER;MOVIL | VPE;OM;B_LASER;ESTATICO | VPE;OM;P_LASER;ESTATICO | VRM;ICT;DOPPLER;ESTATICO | VRM;ICT;DOPPLER;MOVIL | VRM;ICT;B_LASER;ESTATICO | VRM;ICT;P_LASER;ESTATICO | VRM;ICT;TRAMO;ESTATICO | VRM;ICT;AERONAVE;MOVIL | VRM;OM;DOPPLER;ESTATICO | VRM;OM;DOPPLER;MOVIL | VPP;ICT;DOPPLER;ESTATICO | VPP;ICT;DOPPLER;MOVIL | VPP;ICT;B_LASER;ESTATICO | VPP;ICT;P_LASER;ESTATICO | VPP;ICT;TRAMO;ESTATICO | VPP;ICT;AERONAVE;MOVIL | VPDI;ICT;DOPPLER;ESTATICO | VPDI;ICT;DOPPLER;MOVIL | VPDI;ICT;B_LASER;ESTATICO | VPDI;ICT;P_LASER;ESTATICO | VPDI;ICT;TRAMO;ESTATICO | VPDI;ICT;AERONAVE;MOVIL | RC;ICT;CABINA;ESTATICO | CE;ICT;CABINA;ESTATICO | IE;ICT;RPAS;MOVIL | VPE_R;ICT;DOPPLER;ESTATICO | VPE_R;OM;DOPPLER;ESTATICO | VPE_R;ICT;CABINA;ESTATICO | VPE_R;ICT;TRAMO;ESTATICO
8 | C | OBJETO | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | S | S | S | S | S
9 | C | (espacio) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | S | S | S | S | S
10 | C | ENSAYOS DE LABORATORIO | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | N | S
11 | C | EXAMEN DE DOCUMENTACIÓN | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S
12 | C | Examen de Modelo / Tipo / Aprobación Modelo | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | N | S | S | N | S
13 | CCRE | Diseño | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
14 | CCRE | Anclajes | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
15 | CCRE | Estructura | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
16 | CCRE | Elementos activos | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
17 | C | Placa de características - Marcado | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S
18 | C | Verificación de Producto | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | N | S | S | N | S
19 | C | Precintos - Etiqueta de verificación | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S
20 | C | Localización de los precintos | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | N | S | S | N | S
21 | C | CONDICIONES NOMINALES | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | N | N | N | N | S | N | N | S | S | S | S
22 | C | Funcionamiento general | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | N | N | N | N | S | N | N | S | S | S | S
23 | C | Dispositivo de calibración | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
24 | C | Alarma de tensión | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
25 | C | Disparo de la cámara (nº de Fotogramas) | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
26 | CCRE | EXAMEN DE LA INSTALACIÓN | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
27 | CCRE | Anclajes | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
28 | CCRE | Estructura | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
29 | CCRE | Elementos activos | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
30 | CCRE | Placa de características - Marcado | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
31 | CCRE | Precintos - Etiqueta de verificación | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
32 | CCRE | Localización de precintos | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
33 | C | SIMULACIÓN DE VELOCIDADES Y TRANSMISIÓN DE RESULTADOS | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | S | S | S | S | S | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
34 | D | Curva de errores | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
35 | D | Curva de errores | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
36 | D | Curva de errores | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
37 | D | Discriminación de velocidad | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
38 | D | Comprobación de datos a cámara | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
39 | D | ENSAYOS DE ANTENA | S | S | N | N | N | N | S | S | N | N | S | S | N | N | N | N | S | S | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
40 | D | Estabilidad de Frecuencia de emisión | Norma | Norma | N | N | N | N | N | N | N | N | Norma | Norma | N | N | N | N | N | N | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
41 | D | Diagrama de radiación: | S | S | N | N | N | N | S | S | N | N | S | S | N | N | N | N | S | S | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
42 | D | 1.- Atenuación de los lóbulos secundarios PH | S | S | N | N | N | N | S | S | N | N | S | S | N | N | N | N | S | S | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
43 | D | 1.- Atenuación de los lóbulos secundarios PV | Instalacion, Planos | Instalacion, Planos | N | N | Instalacion, Planos | Instalacion, Planos | Instalacion, Planos | Instalacion, Planos | N | N | Planos | Planos | N | N | N | N | Planos | Planos | Planos | Planos | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
44 | D | 2.- Ancho del lóbulo principal (a 3 dB) PH | Norma | Norma | N | N | N | N | Norma | Norma | N | N | Norma | Norma | N | N | N | N | Norma | Norma | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
45 | D | 2.- Ancho del lóbulo principal (a 3 dB) PV | Instalacion, Planos, Norma | Instalacion, Planos, Norma | N | N | Instalacion, Planos | Instalacion, Planos | Instalacion, Planos, Norma | Instalacion, Planos, Norma | N | N | Planos, Norma | Planos, Norma | N | N | N | N | Planos, Norma | Planos, Norma | Planos | Planos | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
46 | D | Desviación del eje mecánico respecto al eje de radiación PH | Norma | Norma | N | N | N | N | N | N | N | N | Norma | Norma | N | N | N | N | N | N | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
47 | D | Desviación del eje mecánico respecto al eje de radiación PV | Instalacion, Planos, Norma | Instalacion, Planos, Norma | N | N | Instalacion, Planos, Norma | Instalacion, Planos, Norma | Instalacion, Planos, Norma | Instalacion, Planos, Norma | N | N | Planos, Norma | Planos, Norma | N | N | N | N | Planos, Norma | Planos, Norma | Planos | Planos | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
48 | T | Simulación de velocidades | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | N | N | N | N | N | N | N | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
49 | T | Comprobación de datos a cámara | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | N | N | N | N | N | N | N | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
50 | T | ENSAYOS DE CÁMARAS | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | N | N | N | N | N | N | N | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
51 | T | Exactitud del registro horario | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | N | N | N | N | N | N | N | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
52 | T | Sincronización de las cámaras | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | N | N | N | N | N | N | N | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
53 | T | Otros requisitos | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | N | N | N | N | N | N | N | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
54 | T_R | EXAMEN METROLÓGICO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S
55 | T_R | Ensayos de verificación de la hora de las cámaras y sincronismo | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S
56 | T_R | Ensayos de garantía de la distancia del tramo | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S
57 | A | Telémetro láser | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | N | N | N | N | N | N | N | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
58 | A | Receptor GPS + Linea de Mira | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | N | N | N | N | N | N | N | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
59 | A | Reloj sistema | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | N | N | N | N | N | N | N | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
60 | A | Comprobación de datos a cámara | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | N | N | N | N | N | N | N | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
61 | C | ENSAYOS DE CARRETERA | N | S | N | N | S | S | N | S | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | N | N | N | N | S | S | S | S | S | S | N | N | N | S | S | N | N
62 | VP4 | ENSAYOS DE INFLUENCIA DE LA CABINA SOBRE EL CINEMÓMETRO INSTALADO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | N | N | N | S | N
63 | C | I.- INSTALACIÓN Y AJUSTE | N | S | N | N | S | S | N | S | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | N | N | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | N | S | S | S | N
64 | C | II.- ENSAYOS DE VELOCIDAD: | N | S | N | N | S | S | N | S | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | N | N | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | N | S | S | S | N
65 | D | Cinemómetro operando como estático: | N | S | N | N | N | N | N | S | N | N | S | S | S | S | N | N | S | S | N | N | N | N | N | N | S | S | S | S | S | N | S | S | N | S | S | S | N
66 | D | Cinemómetro operando como estático: | N | S | N | N | N | N | N | S | N | N | S | S | S | S | N | N | S | S | N | N | N | N | N | N | S | S | S | S | S | N | S | S | N | S | S | S | N
67 | D | Cinemómetro operando como móvil: | N | S | N | N | N | N | N | S | N | N | N | S | N | N | N | N | N | S | N | N | N | N | N | N | N | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
68 | D | Cinemómetro operando como móvil: | N | S | N | N | N | N | N | S | N | N | N | S | N | N | N | N | N | S | N | N | N | N | N | N | N | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
69 | T | Medida de Velocidad | N | N | N | N | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
70 | A | Medida de velocidad | N | N | N | N | N | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
71 | C | INFORMATIVO | S | N | S | S | N | N | S | N | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S
72 | C | II.- ENSAYOS DE VELOCIDAD: | S | N | S | S | N | N | S | N | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S
73 | D | Cinemómetro operando como estático: | S | N | S | S | N | N | S | N | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
74 | D | Cinemómetro operando como estático: | S | N | S | S | N | N | S | N | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
75 | D | Cinemómetro operando como móvil: | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
76 | D | Cinemómetro operando como móvil: | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
77 | T | Medida de Velocidad | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S
78 | A | Medida de velocidad | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
79 | C | (espacio) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | S | S | S | S | S
80 | C | TRAZABILIDAD DE LAS MEDIDAS | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | S | S | S | S | S
81 | C | (espacio) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | S | S | S | S | S
82 | C | Se garantiza la trazabilidad al SI | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | S | S | S | S | S
83 | C | (espacio) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | S | S | S | S | S
84 | C | (espacio) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | S | S | S | S | S
85 | C | RESULTADO | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | S | S | S | S | S