## Resultados
|  | EL EQUIPO NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS |  |  |  | FALTAN CAMPOS POR RELLENAR
OBJETO: |  | 2
1
1 | [5 empty] | 2
ENSAYOS DE LABORATORIO
I.- | EXAMEN DE DOCUMENTACIÓN |  |  |  |  | Resultados |  |  |  |  | Observaciones
I.a | 1 |  |  |  |  | 2
I.a | Diseño |  |  |  |  | 2
I.b | Anclajes |  |  |  |  | 2
I.c | Estructura |  |  |  |  | 2
I.d | Elementos activos |  |  |  |  | 2
| Placa de características - Marcado |  |  |  |  | 2 |  |  | 3
I.c | Verificación de producto |  |  |  |  | 2
| Precintos - Etiqueta de verificación |  |  |  |  | 2 |  |  | 3
| Localización de precintos |  |  |  |  | 2
II.- | CONDICIONES NOMINALES |  |  |  |  | Resultados
II.a | Funcionamiento general |  |  |  |  | 2
II.b | Dispositivo de calibración |  |  |  |  | 2
II.c | Alarma de tensión |  |  |  |  | 2
II.d | Disparo de la cámara |  |  |  |  | 2
II.- | EXAMEN DE LA INSTALACIÓN |  |  |  |  | Resultados
II.a | Anclajes |  |  |  |  | 2
II.b | Estructura |  |  |  |  | 2
II.c | Elementos activos |  |  |  |  | 2
II.d | Placa de características - Marcado |  |  |  |  | 2 |  |  | 3
II.e | Precintos - Etiqueta de verificación |  |  |  |  | 2 |  |  | 3
| Localización de precintos |  |  |  |  | Véase imágenes de este documento
III.- | SIMULACIÓN DE VELOCIDADES Y TRANSMISIÓN DE RESULTADOS |  |  |  |  | Errores máximos permitidos |  |  | Desviaciones |  | Observaciones
III.a | Curva de errores |  |  |  |  | ± |  | 2 | 3
III.a | Curva de errores |  |  |  | 1 | ± |  | 2 | 3
[5 empty] | 1 | ± |  | 2 | 3
III.b | Discriminación de velocidad |  |  |  |  | 2
III.c | Comprobación de datos a cámara |  |  |  |  | 2
IV.- | ENSAYOS DE ANTENA |  |  |  |  | Errores máximos permitidos |  |  | Resultados |  | Observaciones
IV.a | Estabilidad de Frecuencia de emisión |  |  | f0 = | 2 | f0-0,15%£ f £ f0+0,15% |  |  | 3
IV.b | Diagrama de radiación: |  |  |  |  | 2
| 1.- Atenuación de los lóbulos secundarios en directo |  |  |  |  | PH: |  | ≥ 15 dB | 2
[6 empty] | PV: |  | ≥ 15 dB | 2
| 2.- Ancho del lóbulo principal (a 3 dB) |  |  |  |  | PH: |  | ≤ 7° | 2
[6 empty] | PV: |  | ≤ 9° | 2
| Desviación del eje mecánico respecto al eje de radiación |  |  |  |  | PH: |  | ≤ 0,5º | 2
[6 empty] | PV: |  | ≤ 0,5º | 2
III.a | Simulación de velocidades |  |  |  |  | 2
III.b | Comprobación de datos a cámara |  |  |  |  | 2
IV.- | ENSAYOS DE CÁMARAS |  |  |  |  | Resultados |  |  |  |  | Observaciones
IV.a | Exactitud del registro horario |  |  |  |  | 2
IV.b | Sincronización de cámaras |  |  |  |  | 2
IV.c | Otros requisitos |  |  |  |  | 2
III.- | EXAMEN METROLÓGICO |  |  |  |  | Resultados |  |  |  |  | Observaciones
III.a | Ensayos de verificación de la hora de las cámaras y sincronismo |  |  |  |  | 2
III.b | Ensayos de garantía de la distancia del tramo |  |  |  |  | 2
III.a | Telémetro láser |  |  |  |  | ± 3 %; valor min = 5 m
III.b | Receptor GPS + Linea de mira |  |  |  |  | ± 3 %; valor min = 5 m
III.c | Reloj sistema |  |  |  |  | ± 0,1 %; valor min = 0,2 s
III.e | Comprobación de datos a cámara |  |  |  |  | 2
ENSAYOS DE CARRETERA
ENSAYOS DE INFLUENCIA DE LA CABINA SOBRE EL CINEMÓMETRO INSTALADO
I.- | INSTALACIÓN Y AJUSTE |  |  |  |  | Apto
II.- | ENSAYOS DE VELOCIDAD |  |  |  |  | Errores máximos permitidos |  |  | Errores máximos obtenidos |  | Observaciones
II.a | Cinemómetro operando como estático: |  |  |  | 1 | ± |  | 2 | 3
[5 empty] | 1 | ± |  | 2 | 3
II.b | Cinemómetro operando como móvil: |  |  |  | 1 | ± |  | 2 | 3
[5 empty] | 1 | ± |  | 2 | 3
II.a | Medida de velocidad |  |  |  |  | ± |  | 2 | 3
II.a | Medida de velocidad |  |  |  |  | ± |  | 2 | 3
INFORMATIVO
I.- | ENSAYOS DE VELOCIDAD | [8 empty] | Errores máximos permitidos
I.a | Cinemómetro operando como estático: | [5 empty] | 1 |  |  | ± | 2
[7 empty] | 1 |  |  | ± | 2
I.b | Cinemómetro operando como móvil: | [5 empty] | 1 |  |  | ± | 2
[7 empty] | 1 |  |  | ± | 2
I.a | Medida de velocidad | [8 empty] | ±
I.a | Medida de velocidad | [8 empty] | ±
TRAZABILIDAD DE LAS MEDIDAS:
Se garantiza la trazabilidad al SI.
RESULTADO: |  |  | 2