## Datos_Generales
Nº de Expediente |  |  | Estado de los precintos: |  | Fecha SdV Alej:
Actividad |  |  |  |  | Fecha SdV Aprox:
Norma |  |  |  |  | Fecha DdR H:
Marca |  |  | , |  | Fecha DdR V:
Modelo |  |  |  |  | Fecha Tráf. Real E:
Nº de Serie |  |  | Modificación por: |  | Fecha Tráf. Real M:
Tipo
Modalidad |  |  |  |  | Fecha inicio:
Instalación |  |  |  |  | Fecha final:
Seleccionado:
Error aplicable: | ; ; |  |  |  |  | Nº Examen de Tipo:
SdV Alejamiento: | #N/A |  |  |  |  | Versión software ET:
SdV Aproximación: | #N/A
Plano Horizontal: | #N/A |  |  |  |  | V. Software Equipo verificado:
Plano Vertical: | #N/A | Nº informes:
Tráf. Real Estático: | #N/A | 1
Tráf. Real Móvil: | #N/A
OBSERVACIONES:
Instalación
Equipo
Generador de certificados
[6 empty] | Revisión: | 00
CARGA MANUAl DE ARCHIVOS
CARGA AUTOMÁTICA DE ARCHIVOS
CARGA DESDE GESLAB

## Registro (hidden)
Expediente | Verificación | Norma | Marca | Modelo | Nº de Serie | Tipo | Instalación | 2ª Instalación

## Calculos (hidden)
Errores SdV: | [7 empty] | Cálculo errores tráfico real:
[8 empty] | MÓVIL |  | Error máx. km/h | Error máx. %
Resultado |  | Definición de celdas de inicio y final datos | [5 empty] | Tráf. Real Móvil:
SdV_Alej Max km/h: | 0 |  | DOPPLER | B_LASER | P_LASER | TRAMO | CABINA | Tráf Real Móvil Grab. Doppler:
SdV_Alej Max %: | 0 | InicioVTeorica | B20 | C12 | C13 | C14 |  |  |  | A | A
SdV_Aprox Max km/h: | 0 | FinalVTeorica | B41 | C39 | C27 | C41 |  | ESTÁTICO |  | A | A
SdV_Aprox Max %: | 0 | InicioVLeida | E20 | E12 | E13 | D14 |  | Tráf Real Estático: | 1
TOTALES SdV_Alej + SdV_Aprox |  | FinalVLeida | E41 | E39 | E27 | D41 |  |  | 2
Max km/h: | 0 | InicioFechaSdV | F58 | F53 | F45 | F56 |  |  | 3
Max %: | 0 | FinalFechaSdV | G58 | G53 | G45 | G56 |  |  | 4
|  | AlarmaTension | I7 | I7 | I7 | I7 |  |  | 5
|  | TécnicoSdV | E56 | G49 | G41 | G52 |  |  | 6
|  | TécnicoDdR | C54 | [5 empty] | 7
Celdas SdV |  | Técnico TrafR | J66 | J66 | J66 | J66 | J66 |  | 8
InicioVTeorica | #N/A | [7 empty] | 9
FinalVTeorica | #N/A | [7 empty] | 10
InicioVLeida | #N/A | [6 empty] | MÁX. Estat.
FinalVLeida | #N/A | [6 empty] | MÍN. Estat.
InicioFechaSdV | #N/A | [6 empty] | MÁX TOTAL Estat.:
FinalFechaSdV | #N/A | [8 empty] | A | A
AlarmaTension | #N/A | [6 empty] | ESTÁTICO |  | A | A
TécnicoSdV | #N/A | [6 empty] | Tráf Real Estático Grab Doppler: | 1
TécnicoDdR | #N/A | [7 empty] | 2
Técnico TrafR | #N/A | [7 empty] | 3
4
5
6
7
8
9
10
MÁX. Estat. Grab Doppler:
MÍN. Estat. Grab Doppler:
MÁX TOTAL Estat. Grab Dopp:

## Matrices
|  | Selección: |  |  |  | DOPPLER - BARRERA / PISTOLA LÁSER |  |  | TRAMO |  | AERONAVE |  | COMÚN
|  | Actividad | VPE | VPE | VPE | VPE | VPE | VPE | VPE | VPE | VPE | VPE | VRM | VRM | VRM | VRM | VRM | VRM | VRM | VRM | VPP | VPP | VPP | VPP | VPP | VPP | VPDI | VPDI | VPDI | VPDI | VPDI | VPDI | RC | CE | IE | VPE_R | VPE_R | VPE_R | VPE_R | Doppler con DOS planos | Tipo Equipo |  | E. Tipo | Frecuencia (GHz) | Desv. máx. según fabricante (MHz)
|  | Norma | ICT | ICT | ICT | ICT | ICT | ICT | OM | OM | OM | OM | ICT | ICT | ICT | ICT | ICT | ICT | OM | OM | ICT | ICT | ICT | ICT | ICT | ICT | ICT | ICT | ICT | ICT | ICT | ICT | ICT | ICT | ICT | ICT | OM | ICT | ICT | SI
|  | Tipo | DOPPLER | DOPPLER | B_LASER | P_LASER | TRAMO | AERONAVE | DOPPLER | DOPPLER | B_LASER | P_LASER | DOPPLER | DOPPLER | B_LASER | P_LASER | TRAMO | AERONAVE | DOPPLER | DOPPLER | DOPPLER | DOPPLER | B_LASER | P_LASER | TRAMO | AERONAVE | DOPPLER | DOPPLER | B_LASER | P_LASER | TRAMO | AERONAVE | CABINA | CABINA | RPAS | DOPPLER | DOPPLER | CABINA | TRAMO
|  | Instalación | ESTATICO | MOVIL | ESTATICO | ESTATICO | ESTATICO | MOVIL | ESTATICO | MOVIL | ESTATICO | ESTATICO | ESTATICO | MOVIL | ESTATICO | ESTATICO | ESTATICO | MOVIL | ESTATICO | MOVIL | ESTATICO | MOVIL | ESTATICO | ESTATICO | ESTATICO | MOVIL | ESTATICO | MOVIL | ESTATICO | ESTATICO | ESTATICO | MOVIL | ESTATICO | ESTATICO | MOVIL | ESTATICO | ESTATICO | ESTATICO | ESTATICO
Categoría |  |  | VPE; ICT; DOPPLER; ESTATICO | VPE; ICT; DOPPLER; MOVIL | VPE; ICT; B_LASER; ESTATICO | VPE; ICT; P_LASER; ESTATICO | VPE; ICT; TRAMO; ESTATICO | VPE; ICT; AERONAVE; MOVIL | VPE; OM; DOPPLER; ESTATICO | VPE; OM; DOPPLER; MOVIL | VPE; OM; B_LASER; ESTATICO | VPE; OM; P_LASER; ESTATICO | VRM; ICT; DOPPLER; ESTATICO | VRM; ICT; DOPPLER; MOVIL | VRM; ICT; B_LASER; ESTATICO | VRM; ICT; P_LASER; ESTATICO | VRM; ICT; TRAMO; ESTATICO | VRM; ICT; AERONAVE; MOVIL | VRM; OM; DOPPLER; ESTATICO | VRM; OM; DOPPLER; MOVIL | VPP; ICT; DOPPLER; ESTATICO | VPP; ICT; DOPPLER; MOVIL | VPP; ICT; B_LASER; ESTATICO | VPP; ICT; P_LASER; ESTATICO | VPP; ICT; TRAMO; ESTATICO | VPP; ICT; AERONAVE; MOVIL | VPDI; ICT; DOPPLER; ESTATICO | VPDI; ICT; DOPPLER; MOVIL | VPDI; ICT; B_LASER; ESTATICO | VPDI; ICT; P_LASER; ESTATICO | VPDI; ICT; TRAMO; ESTATICO | VPDI; ICT; AERONAVE; MOVIL | RC; ICT; CABINA; ESTATICO | CE; ICT; CABINA; ESTATICO | IE; ICT; RPAS; MOVIL | VPE_R; ICT; DOPPLER; ESTATICO | VPE_R; OM; DOPPLER; ESTATICO | VPE_R; ICT; CABINA; ESTATICO | VPE_R; ICT; TRAMO; ESTATICO | [6 empty] | Ident. Objetivo (1: AD9, RAI PLUS, 2: 500m MULTARADAR, 3: OM1994)
C | #N/A | OBJETO | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | S | S | S | S | S | 6F-MR | MULTARADAR C TCV | Cinemómetro de efecto Doppler | ITC 3123/2010 | 24.1 | 0.125 | S
C | #N/A | ENSAYOS DE LABORATORIO | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | N | S | 500 | MULTARADAR C P | Cinemómetro de efecto Doppler | ITC 3123/2010 | 24.1 | 0.125 | S
C | #N/A | EXAMEN DE DOCUMENTACIÓN | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | RAI 2002 | DIGICAM PRO | Cinemómetro de pistola láser | ITC 3699/2006 |  |  | N
C | #N/A | Examen de Modelo / Tipo / Aprobación Modelo | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | N | S | S | N | S | TEMPOCAM II | LTI 20/20 TruCAM | Cinemómetro de pistola láser | ITC 3123/2010 |  |  | N
CCRE | #N/A | Diseño | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
CCRE | #N/A | Anclajes | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
CCRE | #N/A | Estructura | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
CCRE | #N/A | Elementos activos | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
C | #N/A | Placa de características - Marcado | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | RAI PLUS | LTI 20/20 TruCAM II | Cinemómetro de pistola láser | ITC 3123/2010 |  |  | N
C | #N/A | Verificación de Producto | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | N | S | S | N | S | 500m | 106 | Cinemómetro de barrera láser | ITC 3123/2010 |  |  | N
C | #N/A | Precintos - Etiqueta de verificación | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | AD9 | 1.0 | Cinemómetro de pistola láser | ITC 3123/2010 |  |  | N
C | #N/A | Localización de los precintos | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | N | S | S | N | S |  | DRCS/P | Cinemómetro de efecto Doppler | ITC 3699/2006 | 24.125 | 0.025 | N
C | #N/A | CONDICIONES NOMINALES | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | N | N | N | N | S | N | N | S | S | S | S |  | RAI PLUS | Cinemómetro de efecto Doppler | ITC 3699/2006 | 35.5 | 0.1 | N
C | #N/A | Funcionamiento general | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | N | N | N | N | S | N | N | S | S | S | S |  | METRAMED | Cinemómetro de tramo | ITC 3123/2010 |  |  | S
C | #N/A | Dispositivo de calibración | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |  | SICAM | Cinemómetro de tramo | ITC 3123/2010 |  |  | S
C | #N/A | Alarma de tensión | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |  | 670 | Cinemómetro de tramo | ITC 3123/2010 |  |  | S
C | #N/A | Disparo de la cámara (nº de Fotogramas) | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |  | Traffic Eye Tramo | Cinemómetro de tramo | ICT 155/2020 |  |  | S
CCRE | #N/A | EXAMEN DE LA INSTALACIÓN | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |  | LANE X | Cinemómetro de efecto Doppler | ICT 155/2020 | 24 |  | N
CCRE | #N/A | Anclajes | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
CCRE | #N/A | Estructura | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
CCRE | #N/A | Elementos activos | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
CCRE | #N/A | Placa de características - Marcado | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
CCRE | #N/A | Precintos - Etiqueta de verificación | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
CCRE | #N/A | Localización de precintos | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
C | #N/A | SIMULACIÓN DE VELOCIDADES Y TRANSMISIÓN DE RESULTADOS | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | S | S | S | S | S | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |  | 500m | Cinemómetro de efecto Doppler | ITC 3123/2010 | 34.3 | 0.1 | S
D | #N/A | Curva de errores | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |  | AD9 | Cinemómetro de efecto Doppler | ITC 3699/2006 | 34.3 | 0.1 | N
D | #N/A | Curva de errores | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |  | MediaVex | Cinemómetro de tramo | ITC 3123/2010 |  |  | S
D | #N/A | Curva de errores | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |  | CELERA | Cinemómetro de tramo | ITC 3123/2010 |  |  | S
D | #N/A | Discriminación de velocidad | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |  | T-Series Semi-stat | Cinemómetro de efecto Doppler | ITC 3123/2010 |  |  | S
D | #N/A | Comprobación de datos a cámara | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |  | Pegasus | Cinemómetro en aeronave | ITC 3123/2010 |  |  | S
D | #N/A | ENSAYOS DE ANTENA | S | S | N | N | N | N | S | S | N | N | S | S | N | N | N | N | S | S | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |  | EN4SPOT | Cinemómetro de pistola láser | ITC 3123/2010 |  |  | N
D | #N/A | Estabilidad de Frecuencia de emisión | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | N | N | N | N | N | N | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |  | VELOMED | Cinemómetro de tramo | ITC 3123/2010 |  |  | S
D | N | Diagrama de radiación: | S | S | N | N | N | N | S | S | N | N | S | S | N | N | N | N | S | S | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |  | FM1 | Cinemómetro de pistola láser | ITC 3123/2010 |  |  | S
D | N | 1.- Atenuación de los lóbulos secundarios PH | S | S | N | N | N | N | S | S | N | N | S | S | N | N | N | N | S | S | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |  | 6F-MR | Cinemómetro de efecto Doppler | OM 1994 | 34.3 | 0.1 | N
D | N | 1.- Atenuación de los lóbulos secundarios PV | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | N | N | N | N | S | S | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |  | 500 | Cinemómetro de efecto Doppler | OM 1994 | 34.3 | 0.1 | N
D | N | 2.- Ancho del lóbulo principal (a 3 dB) PH | S | S | N | N | N | N | S | S | N | N | S | S | N | N | N | N | S | S | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |  | RAI 2002 | Cinemómetro de efecto Doppler | OM 1994 | 35.5 | 0.1 | N
D | N | 2.- Ancho del lóbulo principal (a 3 dB) PV | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | N | N | N | N | S | S | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |  | TEMPOCAM II | Cinemómetro de efecto Doppler | OM 1994 | 24.125 | 0.024 | N
D | N | Desviación del eje mecánico respecto al eje de radiación PH | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | N | N | N | N | N | N | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |  | 105 | Cinemómetro de barrera láser | OM 1994 |  |  | N
D | N | Desviación del eje mecánico respecto al eje de radiación PV | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | N | N | N | N | S | S | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |  | 660 | Cinemómetro de tramo | ITC 3699/2006 |  |  | S
T | #N/A | Simulación de velocidades | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | N | N | N | N | N | N | N | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |  | CABINA | CABINA | ICT 155/2020
T | #N/A | Comprobación de datos a cámara | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | N | N | N | N | N | N | N | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |  | 105 SE | Cinemómetro de barrera láser | OM 1994 |  |  | N
T | #N/A | ENSAYOS DE CÁMARAS | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | N | N | N | N | N | N | N | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |  | DHI-HWS800A | Cinemómetro de efecto Doppler | ICT 155/2020 | 24.15 |  | N
T | #N/A | Exactitud del registro horario | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | N | N | N | N | N | N | N | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |  | Pegasus HD | Cinemómetro en aeronave | ICT 155/2020 |  |  | S
T | #N/A | Sincronización de las cámaras | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | N | N | N | N | N | N | N | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |  | SAVG | Cinemómetro de tramo | ICT 155/2020 |  |  | S
T | #N/A | Otros requisitos | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | N | N | N | N | N | N | N | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |  | Falcon | Cinemómetro en aeronave | ICT 155/2020 |  |  | S
T_R | #N/A |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S
T_R | #N/A |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S
T_R | #N/A |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S
A | #N/A | Telémetro láser | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | N | N | N | N | N | N | N | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A | #N/A | Receptor GPS + Linea de Mira | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | N | N | N | N | N | N | N | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A | #N/A | Reloj sistema | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | N | N | N | N | N | N | N | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A | #N/A | Comprobación de datos a cámara | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | N | N | N | N | N | N | N | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
C | #N/A | ENSAYOS DE CARRETERA | N | S | N | N | S | S | N | S | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | N | N | N | N | S | S | S | S | S | S | N | N | N | S | S | N | N
VP4 | #N/A | ENSAYOS DE INFLUENCIA DE LA CABINA SOBRE EL CINEMÓMETRO INSTALADO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | N | N | N | S | N
C | #N/A | I.- INSTALACIÓN Y AJUSTE | N | S | N | N | S | S | N | S | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | N | N | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | N | S | S | S | N
C | #N/A | II.- ENSAYOS DE VELOCIDAD: | N | S | N | N | S | S | N | S | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | N | N | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | N | S | S | S | N
D | #N/A | Cinemómetro operando como estático: | N | S | N | N | N | N | N | S | N | N | S | S | S | S | N | N | S | S | N | N | N | N | N | N | S | S | S | S | S | N | S | S | N | S | S | S | N
D | #N/A | Cinemómetro operando como móvil: | N | S | N | N | N | N | N | S | N | N | N | S | N | N | N | N | N | S | N | N | N | N | N | N | N | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
T | #N/A | Medida de Velocidad | N | N | N | N | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A | #N/A | Medida de velocidad | N | N | N | N | N | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
C | #N/A | INFORMATIVO | S | N | S | S | N | N | S | N | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S
C | #N/A | II.- ENSAYOS DE VELOCIDAD: | S | N | S | S | N | N | S | N | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S
D | #N/A | Cinemómetro operando como estático: | S | N | S | S | N | N | S | N | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
D | #N/A | Cinemómetro operando como móvil: | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
T | #N/A | Medida de Velocidad | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S
A | #N/A | Medida de velocidad | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
| #N/A | Fijos: Fotografías, seguimiento: RAMET AD9 y EYPSCAP RAI PLUS | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
| #N/A | Fijos: Fotografías, seguimiento: CIRANO 500m y JENOPTIK MULTARADAR C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
| #N/A | Fijos: Fotografías, seguimiento: Resto Orden 1994 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
| #N/A | Texto estáticos | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
ENSAYOS APLICABLES | #N/A | SdV Alejamiento: | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | S | S | S | S | S | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
| #N/A | SdV Aproximación: | S | S | N | S | N | N | S | S | N | S | S | S | N | S | N | N | S | S | S | S | N | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
| #N/A | Plano Horizontal: | S | S | N | N | N | N | S | S | N | N | S | S | N | N | N | N | S | S | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
| #N/A | Plano Vertical: | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | N | N | N | N | S | S | S | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
| #N/A | Tráf. Real Estático: | N | S | N | N | S | N | N | S | N | N | S | S | S | S | S | N | S | S | N | N | N | N | N | N | S | S | S | S | S | N | S | S | N | S | S | S | N
| #N/A | Tráf. Real Móvil: | N | S | N | N | N | N | N | S | N | N | N | S | N | N | N | N | N | S | N | N | N | N | N | N | N | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N

## Resultados
Resultado:
NO conforme
Categoría | VALOR |  |  |  | EL EQUIPO NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS | [5 empty] | FALTAN CAMPOS POR RELLENAR
C | #N/A | C | OBJETO: |  | #N/A | [13 empty] | Apto |  | Relleno
| #N/A | [17 empty] | ERROR |  | ERROR
C | #N/A |  | ENSAYOS DE LABORATORIO | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
C | #N/A | C | I.- | EXAMEN DE DOCUMENTACIÓN | [6 empty] | Resultados |  |  |  |  | Observaciones
C | #N/A | C | I.a | Aprobación de modelo | [14 empty] | #N/A |  | #N/A
CCRE | #N/A | CCRE | I.a | Diseño | [14 empty] | #N/A |  | #N/A
CCRE | #N/A | CCRE | I.b | Anclajes | [14 empty] | #N/A |  | #N/A
CCRE | #N/A | CCRE | I.c | Estructura | [14 empty] | #N/A |  | #N/A
CCRE | #N/A | CCRE | I.d | Elementos activos | [14 empty] | #N/A |  | #N/A
C | #N/A | C | I.b | Placa de características - Marcado | [14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | *Si es CCRE, es I.e, si no, I.b
C | #N/A | C | I.c | Verificación de Producto | [14 empty] | #N/A |  | #N/A | *Primitiva o Verificación de Producto según ICT/ITC u OM
C | #N/A | C | I.d | Precintos - Etiqueta de verificación | [15 empty] | #N/A | #N/A | *Si es CCRE, es I.f, si no, I.d
C | #N/A | C |  | Localización de precintos | [6 empty] | De acuerdo con el certificado de Aprobación de modelo número: | [10 empty] | *Aprobación de Modelo o Examen de Tipo según ICT/ITC u OM
C | #N/A | C | II.- | CONDICIONES NOMINALES | [6 empty] | Resultados
C | #N/A | C | II.a | Funcionamiento general | [14 empty] | #N/A |  | #N/A
C | #N/A | C | II.b | Dispositivo de calibración | [14 empty] | #N/A |  | #N/A
C | #N/A | C | II.c | Alarma de tensión | [9 empty] | V | [6 empty] | #N/A
C | #N/A | C | II.d | Disparo de la cámara | [14 empty] | #N/A |  | #N/A
CCRE | #N/A | CCRE | II.- | EXAMEN DE LA INSTALACIÓN | [6 empty] | Resultados
CCRE | #N/A | CCRE | II.a | Anclajes | [14 empty] | #N/A |  | #N/A
CCRE | #N/A | CCRE | II.b | Estructura | [14 empty] | #N/A |  | #N/A
CCRE | #N/A | CCRE | II.c | Elementos activos | [14 empty] | #N/A |  | #N/A
CCRE | #N/A | CCRE | II.d | Placa de características - Marcado | [14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
CCRE | #N/A | CCRE | II.e | Precintos - Etiqueta de verificación | [15 empty] | #N/A | #N/A
CCRE | #N/A | CCRE |  | Localización de precintos | [6 empty] | Véase imágenes de este documento
C | #N/A | C | III.- | SIMULACIÓN DE VELOCIDADES Y TRANSMISIÓN DE RESULTADOS | [6 empty] | Errores máximos permitidos |  |  | Desviaciones |  | Observaciones
D | #N/A | D | III.a | Curva de errores | [6 empty] | ± | #N/A | #N/A | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A |  | #N/A
D | #N/A | D | III.a | Curva de errores |  |  |  | v £ | #N/A | km/h | ± | #N/A | #N/A | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A |  | #N/A
D | #N/A | D | [5 empty] | v > | #N/A | km/h | ± | #N/A | #N/A | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A |  | #N/A
D | #N/A | D | III.b | Discriminación de velocidad | [14 empty] | #N/A |  | #N/A
D | #N/A | D | III.c | Comprobación de datos a cámara | [14 empty] | #N/A |  | #N/A
D | #N/A | D | IV.- | ENSAYOS DE ANTENA | [6 empty] | Errores máximos permitidos |  |  | Resultados |  | Observaciones
D | #N/A | D | IV.a | Estabilidad de Frecuencia de emisión |  |  | f0 = | 0 |  | GHz | f0-0,15%£ f £ f0+0,15% |  |  | 0 | GHz |  |  |  | #N/A |  | #N/A | *Si es ICT o ITC, muestra frecuencia del año anterior
D | N | D | IV.b | Diagrama de radiación: | [14 empty] | 0 |  | 0
D | N | D |  | 1.- Atenuación de los lóbulos secundarios en directo | [6 empty] | PH: |  | ³ 15 dB | 0 | dB |  |  |  | 0 |  | 0
D | N | D | [8 empty] | PV: |  | ³ 15 dB | 0 | dB |  |  |  | 0 |  | 0
D | N | D |  | 2.- Ancho del lóbulo principal (a 3 dB) | [6 empty] | PH: |  |  7° | 0 | º |  |  |  | 0 |  | 0
D | N | D | [8 empty] | PV: |  |  9° | 0 | º |  |  |  | 0 |  | 0
D | N | D |  | Desviación del eje mecánico respecto al eje de radiación | [6 empty] | PH: |  |  0,5º | 0 | º |  |  |  | 0 |  | 0
D | N | D | [8 empty] | PV: |  |  0,5º | 0 | º |  |  |  | 0 |  | 0
T | #N/A | T | III.a | Simulación de velocidades | [14 empty] | #N/A |  | #N/A
T | #N/A | T | III.b | Comprobación de datos a cámara | [14 empty] | #N/A |  | #N/A
T | #N/A | T | IV.- | ENSAYOS DE CÁMARAS | [6 empty] | Resultados |  |  |  |  | Observaciones
T | #N/A | T | IV.a | Exactitud del registro horario | [14 empty] | #N/A |  | #N/A
T | #N/A | T | IV.b | Sincronización de cámaras | [14 empty] | #N/A |  | #N/A
T | #N/A | T | IV.c | Otros requisitos | [14 empty] | #N/A |  | #N/A
T_R | #N/A | T_R | III.- | EXAMEN METROLÓGICO | [6 empty] | Resultados |  |  |  |  | Observaciones
T_R | #N/A | T_R | III.a | Ensayos de verificación de la hora de las cámaras y sincronismo | [14 empty] | #N/A |  | #N/A
T_R | #N/A | T_R | III.b | Ensayos de garantía de la distancia del tramo | [14 empty] | #N/A |  | #N/A
A | #N/A | A | III.a | d | [6 empty] | ± 3 %; valor min = 5 m | [9 empty] | #N/A
A | #N/A | A | III.b | Receptor GPS + Linea de mira | [6 empty] | ± 3 %; valor min = 5 m | [9 empty] | #N/A
A | #N/A | A | III.c | Reloj sistema | [6 empty] | ± 0,1 %; valor min = 0,2 s | [9 empty] | #N/A
A | #N/A | A | III.e | Comprobación de datos a cámara | [14 empty] | #N/A |  | #N/A
C | #N/A | C | ENSAYOS DE CARRETERA
VP4 | #N/A | VP4 / CCRM | ENSAYOS DE INFLUENCIA DE LA CABINA SOBRE EL CINEMÓMETRO INSTALADO
C | #N/A | C | I.- | INSTALACIÓN Y AJUSTE | [6 empty] | Apto | [7 empty] | #N/A |  | #N/A
C | #N/A | C | II.- | ENSAYOS DE VELOCIDAD | [6 empty] | Errores máximos permitidos |  |  | Errores máximos obtenidos |  | Observaciones
D | #N/A | D | II.a | Cinemómetro operando como estático: |  |  |  | v £ | #N/A | km/h | ± | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  | #N/A |  | #N/A | *Si el campo actividad es VP4, muestra el texto alternativo
D | #N/A | D | [5 empty] | v > | #N/A | km/h | ± | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  | #N/A |  | #N/A
D | #N/A | D | II.b | Cinemómetro operando como móvil: |  |  |  | v £ | #N/A | km/h | ± | #N/A | #N/A | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A |  | #N/A
D | #N/A | D | [5 empty] | v > | #N/A | km/h | ± | #N/A | #N/A | 0 | #N/A |  |  |  | #N/A |  | #N/A
T | #N/A | T | II.a | Medida de velocidad | [6 empty] | ± | 5 | % |  | % |  |  |  | #N/A |  | #N/A
A | #N/A | A | II.a | Medida de velocidad | [6 empty] | ± | 10 | % |  | % |  |  |  | #N/A |  | #N/A
| #N/A | C | INFORMATIVO
| #N/A | C | I.- | ENSAYOS DE VELOCIDAD | [10 empty] | Errores máximos permitidos
| #N/A | D | I.a | Cinemómetro operando como estático: | [7 empty] | v £ | #N/A | km/h | ± | #N/A | km/h
| #N/A | D | [9 empty] | v > | #N/A | km/h | ± | #N/A | %
| #N/A | D | I.b | Cinemómetro operando como móvil: | [7 empty] | v £ | #N/A | km/h | ± | #N/A | km/h
| #N/A | D | [9 empty] | v > | #N/A | km/h | ± | #N/A | %
| #N/A | T | I.a | Medida de velocidad | [10 empty] | ± | #N/A | %
| #N/A | A | I.a | Medida de velocidad | [10 empty] | ± |  | %
TRAZABILIDAD DE LAS MEDIDAS:
Se garantiza la trazabilidad al SI.
|  |  | RESULTADO: |  |  | NO SUPERADO

## Matriz_emp (hidden)
Seleccionado |  |  | PERIÓDICA | [6 empty] | VERIFICACIÓN DESPUÉS DE MODIFICACIÓN/REPARACIÓN | [6 empty] | VPP |  |  | VPDI |  |  | PERIÓDICA |  |  |  |  | VERIFICACIÓN DESPUÉS DE MODIFICACIÓN/REPARACIÓN |  |  |  |  | VPP |  |  | VPDI |  |  | VRM |  |  |  |  | VPP | VPDI | RC | CE | VPE_R | VPE_R | VPE_R | VPE_R | VPE_R | VPE_R | VPE_R
|  |  | ICT 155/2020 | ITC 3123/2010 |  | ITC 3699/2006 |  | OM 1994 |  | ICT 155/2020 | ITC 3123/2010 |  | ITC 3699/2006 |  | OM 1994 |  | ICT 155/2020 | ITC 3123/2010 |  | ICT 155/2020 | ITC 3123/2010 |  | ICT 155/2020 | ITC 3123/2010 |  | ITC 3699/2006 |  | ICT 155/2020 | ITC 3123/2010 |  | ITC 3699/2006 |  | ICT 155/2020 | ITC 3123/2010 |  | ICT 155/2020 | ITC 3123/2010 |  | ICT 155/2020 | ITC 3123/2010 |  | ITC 3699/2006 |  | ICT 155/2020 | ICT 155/2020 | ICT 155/2020 | ICT 155/2020 | ICT 155/2020 | ITC 3123/2010 |  | ITC 3699/2006 |  | OM 1994
; ; |  | Verificación | VPE | VPE | VPE | VPE | VPE | VPE | VPE | VRM | VRM | VRM | VRM | VRM | VRM | VRM | VPP | VPP | VPP | VPDI | VPDI | VPDI | VPE | VPE | VPE | VPE | VPE | VRM | VRM | VRM | VRM | VRM | VPP | VPP | VPP | VPDI | VPDI | VPDI | VRM | VRM | VRM | VRM | VRM | VPP | VPDI | RC | CE | VPE_R | VPE_R | VPE_R | VPE_R | VPE_R | VPE_R | VPE_R
|  | Norma | ICT 155/2020 | ICT 155 (ITC 3123/2010) | ITC 3123/2010 | ICT 155 (ITC 3699/2006) | ITC 3699/2006 | ICT 155 (OM 1994) | OM 1994 | ICT 155/2020 | ICT 155 (ITC 3123/2010) | ITC 3123/2010 | ICT 155 (ITC 3699/2006) | ITC 3699/2006 | ICT 155 (OM 1994) | OM 1994 | ICT 155/2020 | ICT 155 (ITC 3123/2010) | ITC 3123/2010 | ICT 155/2020 | ICT 155 (ITC 3123/2010) | ITC 3123/2010 | ICT 155/2020 | ICT 155 (ITC 3123/2010) | ITC 3123/2010 | ICT 155 (ITC 3699/2006) | ITC 3699/2006 | ICT 155/2020 | ICT 155 (ITC 3123/2010) | ITC 3123/2010 | ICT 155 (ITC 3699/2006) | ITC 3699/2006 | ICT 155/2020 | ITC 155 (ITC 3123/2010) | ITC 3123/2010 | ICT 155/2020 | ICT 155 (ITC 3123/2010) | ITC 3123/2010 | ICT 155/2020 | ICT 155 (ITC 3123/2010) | ITC 3123/2010 | ICT 155 (ITC 3699/2006) | ITC 3699/2006 | ICT 155/2020 | ICT 155/2020 | ICT 155/2020 | ICT 155/2020 | ICT 155/2020 | ICT 155 (ITC 3123/2010) | ITC 3123/2010 | ICT 155 (ITC 3699/2006) | ITC 3699/2006 | ICT 155 (OM 1994) | OM 1994
|  | Tipo cinem. | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | TRAMO | TRAMO | TRAMO | TRAMO | TRAMO | TRAMO | TRAMO | TRAMO | TRAMO | TRAMO | TRAMO | TRAMO | TRAMO | TRAMO | TRAMO | TRAMO | AERONAVE | AERONAVE | AERONAVE | AERONAVE | AERONAVE | AERONAVE | AERONAVE | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS | OTROS
|  |  | VPE; ICT 155/2020; OTROS | VPE; ICT 155 (ITC 3123/2010); OTROS | VPE; ITC 3123/2010; OTROS | VPE; ICT 155 (ITC 3699/2006); OTROS | VPE; ITC 3699/2006; OTROS | VPE; ICT 155 (OM 1994); OTROS | VPE; OM 1994; OTROS | VRM; ICT 155/2020; OTROS | VRM; ICT 155 (ITC 3123/2010); OTROS | VRM; ITC; OTROS | VRM; ICT 155 (ITC 3699/2006); OTROS | VRM; ITC; OTROS | VRM; ICT 155 (OM 1994); OTROS | VRM; OM; OTROS | VPP; ICT 155/2020; OTROS | VPP; ICT 155 (ITC 3123/2010); OTROS | VPP; ITC 3123/2010; OTROS | VPDI; ICT 155/2020; OTROS | VPDI; ICT 155 (ITC 3123/2010); OTROS | VPDI; ITC 3123/2010; OTROS | VPE; ICT 155/2020; TRAMO | VPE; ICT 155 (ITC 3123/2010); TRAMO | VPE; ITC 3123/2010; TRAMO | VPE; ICT 155 (ITC 3699/2006); TRAMO | VPE; ITC 3699/2006; TRAMO | VRM; ICT 155/2020; TRAMO | VRM; ICT 155 (ITC 3123/2010); TRAMO | VRM; ITC 3123/2010; TRAMO | VRM; ICT 155 (ITC 3699/2006); TRAMO | VRM; ITC 3699/2006; TRAMO | VPP; ICT 155/2020; TRAMO | VPP; ITC 155 (ITC 3123/2010); TRAMO | VPP; ITC (ICT); TRAMO | VPDI; ICT 155/2020; TRAMO | VPDI; ICT 155 (ITC 3123/2010); TRAMO | VPDI; ITC 3123/2010; TRAMO | VRM; ICT 155/2020; AERONAVE | VRM; ICT 155 (ITC 3123/2010); AERONAVE | VRM; ITC 3123/2010; AERONAVE | VRM; ICT 155 (ITC 3699/2006); AERONAVE | VRM; ITC 3699/2006; AERONAVE | VPP; ICT 155/2020; AERONAVE | VPDI; ICT 155/2020; AERONAVE | RC; ICT 155/2020; OTROS | CE; ICT 155/2020; OTROS | VPE_R; ICT 155/2020; OTROS | VPE_R; ICT 155 (ITC 3123/2010); OTROS | VPE_R; ITC 3123/2010; OTROS | VPE_R; ICT 155 (ITC 3699/2006); OTROS | VPE_R; ITC 3699/2006; OTROS | VPE_R; ICT 155 (OM 1994); OTROS | VPE_R; OM 1994; OTROS
Laboratorio
#N/A |  | R_v_bajo | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | - | 200 | 200 | 250 | 250 | 200 | 200 | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
#N/A |  | EMP_R_v_bajo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5
#N/A |  | Unid_R_v_Bajo | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h |  |  |  | km/h | % | % | % | % | km/h | % | % | % | % | km/h | % | %
#N/A |  | R_v_alto | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | - | 200 | 200 | 250 | 250 | 200 | 200 | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
#N/A |  | EMP_R_v_alto | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5
#N/A |  | Unid_R_v_alto | km/h | km/h | % | km/h | km/h | km/h | % | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | % | % | km/h | km/h | km/h |  |  |  | km/h | % | % | % | % | km/h | % | % | % | % | km/h | % | %
#N/A | ESTÁTICO | Carretera
#N/A |  | R_v_bajo_e | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |  |  |  | 100 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
#N/A |  | EMP_R_v_bajo_e | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
#N/A |  | Unid_R_v_Bajo_e | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h |  |  |  | km/h | km/h | km/h | km/h | % | % | % | % | km/h | % | % | % | % |  |  |  | km/h | % | % | % | km/h | % | km/h | % |  | % | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h
#N/A |  | R_v_alto_e | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |  |  |  | 100 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
#N/A |  | EMP_R_v_alto_e | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
#N/A |  | Unid_R_v_alto_e | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |  |  |  | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |  |  |  | % | % | % | % | % | % | % | % |  | % | % | % | % | % | % | % | % | % | %
#N/A | MÓVIL | R_v_bajo_d | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 100 | 100
#N/A |  | EMP_R_v_bajo_d | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 |  |  |  | 5 | 5 | 5
#N/A |  | Unid_R_v_Bajo_d | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h |  |  |  | km/h | km/h | km/h
#N/A |  | R_v_alto_d | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 100 | 100
#N/A |  | EMP_R_v_alto_d | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 |  |  |  | 5 | 5 | 5
#N/A |  | Unid_R_v_alto_d | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |  |  |  | % | % | %
|  |  | OTROS | [19 empty] | TRAMO | [15 empty] | AERONAVE | [6 empty] | CABINA |  | REMOTA | REMOTA | REMOTA | REMOTA | REMOTA | REMOTA | REMOTA
No aplica simulación de velocidades
|  |  | num | Se ha modificado respetcto a legislación anterior (error ICT es MENOS exigente que el de la anterior)
|  |  | num | No se ha modificado respetcto a legislación anterior (error ICT es MÁS exigente o igual que el de la anterior)
La normativa original (OM, ITC3699…) se muestra a efectos informativos. Si al seleccionado le corresponde normativa antigua (ej ITC 3699),se le asigna el equivalente contrastado con la ICT, valorando si los errores son más o menos restrictivos (ICT (ITC 3699))
2019-11-11 10:11

## Listas (hidden)
Instrumento | Cód. Instrumento | Palabra clave | Actividad | Códigos_Act. | Cod. | Objeto | Instalación | Abrev. Instalación | Modalidad | Tipo Instal. | Normas | Norma a aplicar | Marca | Marcas para modelo | Modelo | Nº Examen Tipo | Versión Software | Tipo y Cod | Texto proced. | Precintos | Equipamiento SdV | Equipamiento DdR | Equipamiento Tráf. Real | Aptitud | Conforme
Cinemómetro de efecto Doppler | DOPPLER | periódica | Verificación periódica | VPE | VPE | Ensayos de Verificación Periódica, | Vehículo | ESTATICO | Estático | ESTATICO | ICT 155/2020 | ICT 155/2020 | Multanova Radar | Multanova Radar | 6F-MR | 1243B 94010 16 | SOH/SIH/SOK | DOPPLER;VPP | según la Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero. | Precintado | - Generador universal de 2 canales Keysight 33500B n/s: MY52201029 - Fuente de alimentacion tension continua HEWLETT PACKARD 6653A n/s : 3234A-00931 - Calibración cinemómetros versión 1.0 | - Mesa y controlador multidisposivo EMCO ETS 2090 s/n :00055106 - Antena de microondas QPAR WG20 n/c - Fuente de alimentación tensión continua HEWLETT PACKARD 6653A s/n :3234A-00931 - Analizador de espectro Agilent PSA E4446A s/n : US44300526 - Ensayo DDR versión 1.0 | - Videocámara digital HD Sony HDR-CX625 N/S: 3596775/3596779 - Videocámara digital HD Sony UX7E N/S: 21452/20867 - Analizador de audio Rhode & Schwarz UPL N/S: 100511 - Monitor de TV Sony KDL-26S3000 N/S: 1343818 | Apto | Conforme
Cinemómetro de barrera láser | B_LASER | periódica remota | Verificación periódica remota | VPE_R | VPE_R | Ensayos de Verificación Periódica, | Vehículo y trípode | VEHICULO Y TRIPODE | Fijo | ESTATICO | ITC 3123/2010 | ICT 155 (ITC 3123/2010) | Jenoptik | Jenoptik | MULTARADAR C TCV | 202465001 | MR-C.SC3.1.03.S.150908 | DOPPLER;VPDI | según la Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero. | Nuevos |  |  | - Sistema de referencia Genesis II - PC portátil | No apto | NO conforme
Cinemómetro de pistola láser | P_LASER | reparación | Verificación después de Reparación | VREP | VRM | Ensayos de Verificación después de Reparación, | Vehículo, trípode y guardarraíl | VEHICULO, TRIPODE Y GUARDARRAIL | Móvil | MOVIL | ITC 3699/2006 | ICT 155 (ITC 3699/2006) | Laser Technology | Jenoptik | MULTARADAR C P | 202466001 | MR-C.SC3.1.03.S.150908 | DOPPLER;VPE | siguiendo el procedimiento CEM-PT-0030. | No precintado |  |  | - Sistema de referencia PISYS | -
Cinemómetro de tramo | TRAMO | modificación | Verificación después de Modificación | VMOD | VRM | Ensayos de Verificación después de Modificación | Cabina | CABINA |  |  | OM 1994 | ICT 155 (OM 1994) | Autovelox | Laser Technology | DIGICAM PRO | 070316001 | 2.33 | DOPPLER;VRM | siguiendo el procedimiento CEM-PT-0030. |  |  |  | - Sistema de referencia LISYS
Cinemómetro en aeronave | AERONAVE | producto parcial | Verificación de producto parcial | VPP | VPP | Ensayos de Verificación de Producto Parcial, | Pórtico | PORTICO |  |  |  | ITC 3123/2010 | Velolaser | Laser Technology | LTI 20/20 TruCAM | 212076001 | TC100-1.19-7/R2.8.39 | B_LASER;VPP | según la Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero.
Cabina | CABINA | después de instalación | Verificación de producto después de Instalación | VPDI | VPDI | Ensayos de Verificación de Producto Después de Instalación, | Cabina y pórtico | PORTICO |  |  |  | ITC 3699/2006 | Gatso | Laser Technology | LTI 20/20 TruCAM II | 202467001 | TC100 1.19-42 / R4.7.49 | B_LASER;VPDI | según la Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero.
Sistema para la captación y reproducción de imágenes RPAS | RPAS | revisión de cabina | Certificado de revisión de cabina | RC | RC | Ensayos de Revisión de cabina, | Trípode | TRIPODE |  |  |  | OM 1994 | Eypscap | Autovelox | 105 SE | 00-I-002 04003 | 6.9.5 | B_LASER;VPE | siguiendo el procedimiento CEM-PT-0031.
|  | revisión de cabina remota | Certificado de revisión de cabina remota | RC | RC | Ensayos de Revisión de cabina, | Poste | POSTE |  |  |  |  | Visiona Security | Autovelox | 106 | 140268001 | 1.0.2.19 | B_LASER;VRM | siguiendo el procedimiento CEM-PT-0031.
|  | requisitos esenciales | Certificado de conformidad de requisitos esenciales | CCRE | CCRE |  | Aeronave | AERONAVE |  |  |  |  | Civeme | Velolaser | 1.0 | 150396001 | 1.03 | P_LASER;VPP | según la Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero.
|  | Informe de ensayos | Informe de Ensayos | IE | IE |  | Banderola | BANDEROLA |  |  |  |  | Tradesegur | Gatso | DRCS/P | 16-I-078 06026 | HF2450 | P_LASER;VPDI | según la Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero.
|  | Certificado de Ensayos | Certificado de Ensayos | CE | CE |  | Otros | OTROS |  |  |  |  | Cirano | Eypscap | RAI 2002 | I-051 03034 16 | 1.3 | P_LASER;VPE | siguiendo el procedimiento CEM-PT-0081.
[13 empty] | Ramet | Eypscap | RAI PLUS | 081579001 | 2.0 | P_LASER;VRM | siguiendo el procedimiento CEM-PT-0081.
[13 empty] | SISTEM, S.A. | Eypscap | METRAMED | 081802001 |  | TRAMO;VPP | según la Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero.
[13 empty] | SICE | Eypscap | LANE X | 191175001 | 1.0.0 | TRAMO;VPDI | según la Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero.
[13 empty] | Wescam | Visiona Security | SICAM AVERAGE SPEED | 112365001 | 3.0 | TRAMO;VPE | según la Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero.
[13 empty] | TELVENT | Civeme | 660 | 071138001 |  | TRAMO;VRM | según la Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero.
[13 empty] | VITRONIC | Civeme | 670 | 181216001 | 1.0.0.1 | AERONAVE;VPP | según la Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero.
[13 empty] | CABINA | Tradesegur | Traffic Eye Tramo | 202469001 | 2.1 | AERONAVE;VPDI | según la Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero.
[13 empty] | Sensys Gatso Group | Cirano | 500 | 16-I-153 06005 | 2.0 | AERONAVE;VPE | siguiendo el procedimiento CEM-PT-7.2-21.
[13 empty] | Radarlux | Cirano | 500m | 102166001 | RMR250B | AERONAVE;VRM | siguiendo el procedimiento CEM-PT-7.2-22.
[13 empty] | OBOID | Ramet | AD9 | E-710-06/001-7 | 1.0 | CABINA;RC | según la Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero.
[13 empty] | DAHUA | SISTEM, S.A. | MediaVex | 110408001 | DIVA 1.0 | DOPPLER;VPE_R | siguiendo el procedimiento CEM-PT-0030.
[13 empty] | DJI | SICE | CELERA | 091782001 |  | CABINA;VPE_R | según la Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero.
[13 empty] | Phodar | Sensys Gatso Group | T-Series Semi-stat | 161477001 | MCU-71206-11A | TRAMO;VPE_R | según la Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero.
[13 empty] | Aircraft Corporation | Wescam | Pegasus | 070978001 | r.2083-1.1
[13 empty] | SUITS | TELVENT | En4Spot | 081092001 | 1.0.0
[13 empty] | - | OBOID | VELOMED | 082203001 | 3.13
[14 empty] | Radarlux | TEMPOCAM II | CEM-CY-05/0068-7.2 | 4.7.3
[14 empty] | VITRONIC | FM1 | 170222001
[14 empty] | CABINA | CABINA
[14 empty] | Laser Technology | DIGICAM | CEM-CY-01/0116-7.2 | o General_HWS800AMT_ Spn_P_Oversea_XBYLZ_SpanishDGT_V3.000.0000.1.T.20200224.bin
[14 empty] | DAHUA | DHI-HWS800A | 210291001 | fd07a00562b8ed1f6458670d871c2872
[14 empty] | DJI | MATRICE 200 SERIES - Z30 | 191355001/SW
[14 empty] | Wescam | Pegasus HD | 180416001 | 76582-02A
[14 empty] | Phodar | SE-1 | 212050001 | 1.0
[14 empty] | Aircraft Corporation | Falcon | 211238001 | 0D-C8-4D-84
[14 empty] | SUITS | SAVG | 192115001 | 1.0.0.0
[14 empty] | - | -
2019-11-11 10:11

## Datos_antena_H (hidden)
Núm. Expediente: | 0

## R_antena_H (hidden)
| DIAGRAMA DE RADIACIÓN |  |  | PT-0030 (ANEXO)
[7 empty] | Núm. Expediente: | 0
| LABORATORIO DE CINEMÓMETROS |  |  | 1/1 ÁREA DE MAGNITUDES DINÁMICAS Y DE CONTEO
PARÁMETROS DEL ENSAYO |  |  | RESULTADOS
Marca |  |  | Plano |  |  | Fecha:
Modelo |  |  | Frecuencia Media |  |  | Hora inicio:
Nº Serie |  |  | Ancho del lóbulo principal |  |  | Hora final:
F.emisión | 0 | GHz |  |  |  | Técnico:
Angulo | 0 | ° | Atenuación lob. secundarios
Velocidad luz
Constante (K) |  |  | Desv. eje mecánico
anterior ITC 3699/2006
Frec. Anterior
EQUIPAMIENTO Y SOFTWARE UTILIZADO
- Mesa y controlador multidisposivo EMCO ETS 2090 s/n :00055106
- Antena de microondas QPAR WG20 n/c
- Fuente de alimentación tensión continua HEWLETT PACKARD 6653A s/n :3234A-00931
- Analizador de espectro Agilent PSA E4446A s/n : US44300526
- Ensayo DDR versión 1.0

## Datos_antena_V (hidden)
Núm. Expediente: | 0

## R_antena_V (hidden)
| DIAGRAMA DE RADIACIÓN |  |  | PT-0030 (ANEXO)
[7 empty] | Núm. Expediente: | 0
| LABORATORIO DE CINEMÓMETROS |  |  | 1/1 ÁREA DE MAGNITUDES DINÁMICAS Y DE CONTEO
PARÁMETROS DEL ENSAYO |  |  | RESULTADOS
Marca |  |  | Plano |  |  | Fecha:
Modelo |  |  | Frecuencia Media |  |  | Hora inicio:
Nº Serie |  |  | Ancho del lóbulo principal |  |  | Hora final:
F.emisión | 0 | GHz |  |  |  | Técnico:
Angulo | 0 | ° | Atenuación lob. secundarios
Velocidad luz
Constante (K) |  |  | Desv. eje mecánico
anterior ITC 3699/2006
EQUIPAMIENTO Y SOFTWARE UTILIZADO
- Mesa y controlador multidisposivo EMCO ETS 2090 s/n :00055106
- Antena de microondas QPAR WG20 n/c
- Fuente de alimentación tensión continua HEWLETT PACKARD 6653A s/n :3234A-00931
- Analizador de espectro Agilent PSA E4446A s/n : US44300526
- Ensayo DDR versión 1.0

## Traf. Real Estatico (hidden)
INFORME DE ENSAYOS EN CARRETERA
[11 empty] | Núm. Expediente: | 0
|  |  | (CÁLCULO DE INCERTIDUMBRE) | [5 empty] | (ANEXO) |  | Técnico:
|  |  | LABORATORIO DE CINEMÓMETROS | [5 empty] | 1/1 ÁREA DE MAGNITUDES DINÁMICAS Y DE CONTEO
Datos cinemómetro |  |  |  |  | Datos Instalación |  | Ubicación
Marca/Modelo |  |  |  |  | Tipo
Nº Serie
SELECCIONAR SISTEMA DE REFERENCIA, GRUPO, Y RESOLUCIÓN
| Nº Medida | Velocidad EUT (km/h) | Velocidad REF (km/h) | Error en velocidad (EUT-REF) km/h | Error en velocidad (EUT-REF) % | Error + U(v) [km/h] |  | Error + U(v) [%] |  | SELECCIONAR PARÁMETROS ENSAYO
| 1 | [8 empty] | Sistema de referencia |  |  | Sistema de Referencia
| 2 | [11 empty] | Opciones: | Seleccionado:
| 3 | [10 empty] | ← Seleccionar sistema de referencia | Radar Referencia
| 4 | [11 empty] | PISYS
| 5 | [11 empty] | Grabador Doppler
| 6 | [8 empty] | Grupo |  |  | LISYS
7
| 8 | [10 empty] | ← Seleccionar tipo cinemómetro
9
10
| 11 | [8 empty] | Resolución del cinemómetro |  |  | Resolución
| 12 | [11 empty] | Opciones: | Seleccionado:
| 13 | [10 empty] | ← Seleccionar resolución | 1
| 14 | [11 empty] | 0.1
| 15 | [11 empty] | 0.01
16
| 17 | [11 empty] | Informe creado
18
19
| 20 | [11 empty] | Tipo de Ensayo
| 21 | [11 empty] | Opciones: | Seleccionado:
| 22 | [11 empty] | Periódica
| 23 | [11 empty] | Reparación/Modificación
| 24 | [11 empty] | VPDI
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
| EQUIPAMIENTO UTILIZADO |  |  |  |  | DESVIACIÓN MÁXIMA
|  | - Sistema de referencia LISYS | - Sistema de referencia LISYS | - Sistema de referencia LISYS | - Sistema de referencia LISYS
| - Sistema de referencia LISYS | - Sistema de referencia LISYS | - Sistema de referencia LISYS | - Sistema de referencia LISYS | - Sistema de referencia LISYS
Note on V27: Indica a la macro si el archivo se abre por primera vez o ya ha sido generado el informe,

## Traf. Real Movil (hidden)
INFORME DE ENSAYOS EN CARRETERA
[11 empty] | Núm. Expediente: | 0
|  |  | (CÁLCULO DE INCERTIDUMBRE) | [5 empty] | (ANEXO) |  | Técnico:
|  |  | LABORATORIO DE CINEMÓMETROS | [5 empty] | 1/1 ÁREA DE MAGNITUDES DINÁMICAS Y DE CONTEO
Datos cinemómetro |  |  |  |  | Datos Instalación |  | Ubicación
Marca/Modelo |  |  |  |  | Tipo
Nº Serie
SELECCIONAR SISTEMA DE REFERENCIA, GRUPO, Y RESOLUCIÓN
| Nº Medida | Velocidad EUT (km/h) | Velocidad REF (km/h) | Error en velocidad (EUT-REF) km/h | Error en velocidad (EUT-REF) % | Error + U(v) [km/h] |  | Error + U(v) [%] |  | SELECCIONAR PARÁMETROS ENSAYO
| 1 | [8 empty] | Sistema de referencia |  |  | Sistema de Referencia
| 2 | [11 empty] | Opciones: | Seleccionado:
| 3 | [10 empty] | ← Seleccionar sistema de referencia | Radar Referencia
| 4 | [11 empty] | PISYS
| 5 | [11 empty] | Grabador Doppler
| 6 | [8 empty] | Grupo |  |  | LISYS
7
| 8 | [10 empty] | ← Seleccionar tipo cinemómetro
9
10
| 11 | [8 empty] | Resolución del cinemómetro |  |  | Resolución
| 12 | [11 empty] | Opciones: | Seleccionado:
| 13 | [10 empty] | ← Seleccionar resolución | 1
| 14 | [11 empty] | 0.1
| 15 | [11 empty] | 0.01
16
| 17 | [11 empty] | Informe creado
18
19
| 20 | [11 empty] | Tipo de Ensayo
| 21 | [11 empty] | Opciones: | Seleccionado:
| 22 | [11 empty] | Periódica
| 23 | [11 empty] | Reparación/Modificación
| 24 | [11 empty] | VPDI
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
| EQUIPAMIENTO UTILIZADO |  |  |  |  | DESVIACIÓN MÁXIMA
|  | - Sistema de referencia LISYS | - Sistema de referencia LISYS | - Sistema de referencia LISYS | - Sistema de referencia LISYS
| - Sistema de referencia LISYS | - Sistema de referencia LISYS | - Sistema de referencia LISYS | - Sistema de referencia LISYS | - Sistema de referencia LISYS
Note on V27: Indica a la macro si el archivo se abre por primera vez o ya ha sido generado el informe,

## Traf. Real Estatico GrabDopp (hidden)
INFORME DE ENSAYOS EN CARRETERA
[10 empty] | Núm. Expediente: | 0
|  |  | (CÁLCULO DE INCERTIDUMBRE) |  |  |  |  | (ANEXO) |  | Técnico:
|  |  | LABORATORIO DE CINEMÓMETROS |  |  |  |  | 1/1 ÁREA DE MAGNITUDES DINÁMICAS Y DE CONTEO
Datos cinemómetro |  |  |  |  | Datos Instalación |  |  | Modalidad
Marca/Modelo |  |  |  |  | Nº Bastidor
Nº Serie |  |  |  |  | Matrícula
SELECCIONAR SISTEMA DE REFERENCIA, GRUPO, Y RESOLUCIÓN
Id. Medida | Velocidad EUT vehículo (km/h) | Velocidad EUT total (Vt) (km/h) | Velocidad REF vehículo (km/h) | Velocidad REF total (km/h) | Error en velocidad (EUT-REF) km/h | Error en velocidad (EUT-REF) % | Error + U(v) [km/h] |  | Error + U(v) [%] | SELECCIONAR PARÁMETROS ENSAYO
[10 empty] | Sistema de referencia |  |  | Sistema de Referencia
[13 empty] | Opciones: | Seleccionado:
[12 empty] | ← Seleccionar sistema de referencia | Radar Referencia
PISYS
Grabador Doppler
LISYS
[13 empty] | Opciones: | Seleccionado:
ICT
ITC
OM
[10 empty] | Resolución del cinemómetro |  |  | Resolución
[13 empty] | Opciones: | Seleccionado:
[12 empty] | ← Seleccionar resolución | 1
0.1
0.01
[10 empty] | Archivos utilizados: |  |  | ¿Móvil? | 0
Informe creado
Tipo de Ensayo
[13 empty] | Opciones: | Seleccionado:
[13 empty] | Periódica | Reparación/Modificación
Reparación/Modificación
VPDI
Periódica 4 años
Certificado de conformidad de requisitos esenciales
| EQUIPAMIENTO UTILIZADO |  |  |  |  | DESVIACIÓN MÁXIMA
- Videocámara digital HD Sony HDR-CX625 N/S: 3596775/3596779 - Videocámara digital HD Sony UX7E N/S: 21452/20867 - Analizador de audio Rhode & Schwarz UPL N/S: 100511 - Monitor de TV Sony KDL-26S3000 N/S: 1343818 - Grabador/Reproductor de DVD Sony RDRHX825 N/S: 4563973
Note on W27: Indica a la macro si el archivo se abre por primera vez o ya ha sido generado el informe,

## Traf. Real Movil GrabDopp (hidden)
INFORME DE ENSAYOS EN CARRETERA
[10 empty] | Núm. Expediente: | 0
|  |  | (CÁLCULO DE INCERTIDUMBRE) |  |  |  |  | (ANEXO) |  | Técnico:
|  |  | LABORATORIO DE CINEMÓMETROS |  |  |  |  | 1/1 ÁREA DE MAGNITUDES DINÁMICAS Y DE CONTEO
Datos cinemómetro |  |  |  |  | Datos Instalación |  |  | Modalidad
Marca/Modelo |  |  |  |  | Nº Bastidor
Nº Serie |  |  |  |  | Matrícula
SELECCIONAR SISTEMA DE REFERENCIA, GRUPO, Y RESOLUCIÓN
Id. Medida | Velocidad EUT vehículo (km/h) | Velocidad EUT total (Vt) (km/h) | Velocidad REF vehículo (km/h) | Velocidad REF total (km/h) | Error en velocidad (EUT-REF) km/h | Error en velocidad (EUT-REF) % | Error + U(v) [km/h] |  | Error + U(v) [%] | SELECCIONAR PARÁMETROS ENSAYO
[10 empty] | Sistema de referencia |  |  | Sistema de Referencia
[13 empty] | Opciones: | Seleccionado:
[12 empty] | ← Seleccionar sistema de referencia | Radar Referencia
PISYS
Grabador Doppler
LISYS
[10 empty] | Resolución del cinemómetro |  |  | Resolución
[13 empty] | Opciones: | Seleccionado:
[12 empty] | ← Seleccionar resolución | 1
0.1
0.01
Archivos utilizados:
Informe creado
Tipo de Ensayo
[13 empty] | Opciones: | Seleccionado:
Periódica
Reparación/Modificación
VPDI
Periódica 6 años
Módulo G
| EQUIPAMIENTO UTILIZADO |  |  |  |  | DESVIACIÓN MÁXIMA
|  | - Videocámara digital HD Sony HDR-CX625 N/S: 3596775/3596779 - Videocámara digital HD Sony UX7E N/S: 21452/20867 - Analizador de audio Rhode & Schwarz UPL N/S: 100511 - Monitor de TV Sony KDL-26S3000 N/S: 1343818 - Grabador/Reproductor de DVD Sony RDRHX825 N/S: 4563973 | - Videocámara digital HD Sony HDR-CX625 N/S: 3596775/3596779 - Videocámara digital HD Sony UX7E N/S: 21452/20867 - Analizador de audio Rhode & Schwarz UPL N/S: 100511 - Monitor de TV Sony KDL-26S3000 N/S: 1343818 - Grabador/Reproductor de DVD Sony RDRHX825 N/S: 4563973 | - Videocámara digital HD Sony HDR-CX625 N/S: 3596775/3596779 - Videocámara digital HD Sony UX7E N/S: 21452/20867 - Analizador de audio Rhode & Schwarz UPL N/S: 100511 - Monitor de TV Sony KDL-26S3000 N/S: 1343818 - Grabador/Reproductor de DVD Sony RDRHX825 N/S: 4563973 | - Videocámara digital HD Sony HDR-CX625 N/S: 3596775/3596779 - Videocámara digital HD Sony UX7E N/S: 21452/20867 - Analizador de audio Rhode & Schwarz UPL N/S: 100511 - Monitor de TV Sony KDL-26S3000 N/S: 1343818 - Grabador/Reproductor de DVD Sony RDRHX825 N/S: 4563973
| - Videocámara digital HD Sony HDR-CX625 N/S: 3596775/3596779 - Videocámara digital HD Sony UX7E N/S: 21452/20867 - Analizador de audio Rhode & Schwarz UPL N/S: 100511 - Monitor de TV Sony KDL-26S3000 N/S: 1343818 - Grabador/Reproductor de DVD Sony RDRHX825 N/S: 4563973 | - Videocámara digital HD Sony HDR-CX625 N/S: 3596775/3596779 - Videocámara digital HD Sony UX7E N/S: 21452/20867 - Analizador de audio Rhode & Schwarz UPL N/S: 100511 - Monitor de TV Sony KDL-26S3000 N/S: 1343818 - Grabador/Reproductor de DVD Sony RDRHX825 N/S: 4563973 | - Videocámara digital HD Sony HDR-CX625 N/S: 3596775/3596779 - Videocámara digital HD Sony UX7E N/S: 21452/20867 - Analizador de audio Rhode & Schwarz UPL N/S: 100511 - Monitor de TV Sony KDL-26S3000 N/S: 1343818 - Grabador/Reproductor de DVD Sony RDRHX825 N/S: 4563973 | - Videocámara digital HD Sony HDR-CX625 N/S: 3596775/3596779 - Videocámara digital HD Sony UX7E N/S: 21452/20867 - Analizador de audio Rhode & Schwarz UPL N/S: 100511 - Monitor de TV Sony KDL-26S3000 N/S: 1343818 - Grabador/Reproductor de DVD Sony RDRHX825 N/S: 4563973 | - Videocámara digital HD Sony HDR-CX625 N/S: 3596775/3596779 - Videocámara digital HD Sony UX7E N/S: 21452/20867 - Analizador de audio Rhode & Schwarz UPL N/S: 100511 - Monitor de TV Sony KDL-26S3000 N/S: 1343818 - Grabador/Reproductor de DVD Sony RDRHX825 N/S: 4563973
Note on W27: Indica a la macro si el archivo se abre por primera vez o ya ha sido generado el informe,

## SdV_Alej (hidden)
ENSAYO DE SIMULACIÓN DE LA VELOCIDAD
[8 empty] | Núm. Expediente: | 0
LABORATORIO DE CINEMÓMETROS
PARÁMETROS DEL ENSAYO |  |  |  |  | ALIMENTACIÓN
Marca | 0 |  |  |  | Alarma de tensión |  | V
Modelo | 0
Nº Serie | 0 |  |  |  | Fecha:
[5 empty] | Hora inicio: |  |  | V. min
| 15 |  |  |  | Hora final:
| 12 |  |  |  | Técnico:
| MULTANOVA |  |  |  | Alejamiento | Aproximación
| 6F-MR |  |  |  | 1 | 1,0
| 01-96-1269 |  |  |  | 1 | 1,0
| 01-96-1269 |  |  |  | 1 | 1,0
01-96-1269
ALEJAMIENTO
Velocidad Teórica (km/h) | Frec.Doppler fd (Hz) | Fd Corregida fd ± 1 % fd | Velocidad Leída (km/h) | #N/A | #N/A
320
305
294
283
272
261
250
239
228
217
206
195
184
173
162
151
140
129
118
107
96
85
74
63
52
41
30
20
|  |  | MIN | 0 | 0
|  |  | MAX | 0 | 0
|  |  | ABS MIN | 0 | 0
|  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  | ERROR MAX | 0 | 0
EQUIPAMIENTO Y SOFTWARE UTILIZADO
- Generador universal de 2 canales Keysight 33500B n/s: MY52201029
- Fuente de alimentacion tension continua HEWLETT PACKARD 6653A n/s : 3234A-00931
- Calibración cinemómetros versión 1.0
0:02

## SdV_Aprox (hidden)
ENSAYO DE SIMULACIÓN DE LA VELOCIDAD
[8 empty] | Núm. Expediente: | 0
LABORATORIO DE CINEMÓMETROS
PARÁMETROS DEL ENSAYO |  |  |  |  | ALIMENTACIÓN
Marca | 0 |  |  |  | Alarma de tensión |  | V
Modelo | 0
Nº Serie | 0 |  |  |  | Fecha:
[5 empty] | Hora inicio: |  |  | V. min
| 15 |  |  |  | Hora final:
| 12 |  |  |  | Técnico:
| MULTANOVA |  |  |  | Alejamiento | Aproximación
| 6F-MR |  |  |  | 1 | 1,0
| 01-96-1269 |  |  |  | 1 | 1,0
| 01-96-1269 |  |  |  | 1 | 1,0
01-96-1269
APROXIMACIÓN
Velocidad Teórica (km/h) | Frec.Doppler fd (Hz) | Fd Corregida fd ± 1 % fd | Velocidad Leída (km/h) | #N/A | #N/A
|  |  | MIN | 0 | 0
|  |  | MAX | 0 | 0
|  |  | ABS MIN | 0 | 0
|  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  | ERROR MAX | 0 | 0
EQUIPAMIENTO Y SOFTWARE UTILIZADO
- Generador universal de 2 canales Keysight 33500B n/s: MY52201029
- Fuente de alimentacion tension continua HEWLETT PACKARD 6653A n/s : 3234A-00931
- Calibración cinemómetros versión 1.0
0:02